Информация о проверки законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

Прокуратурой Киржачского района в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Зимняя вишня» г.Кемеров, проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в торговых центрах, расположенных на территории г.Киржач и Киржачского района.

В ходе проверки осмотрено 22 торговых центра, по итогам выявлены нарушения требований пожарной безопасности на всех объектах. Наиболее распространенными нарушениями являлись: отсутствие знаков пожарной безопасности (таблички 01, таблички направления движения к эвакуационным выходам, таблички с указанием ответственных за ПБ, таблички обозначающие размещение первичных средств пожаротушения, ручных извещателей); не обеспечено размещение   знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено" и "Место для курения"; отсутствие аварийного эвакуационного освещения, включающееся автоматически при отключении электричества; объекты не обеспечены огнетушителями согласно норм; запор на двери эвакуационного выхода не обеспечено запорным устройством, позволяющим обеспечить свободное открывание двери изнутри без ключа.

# Прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности следующим торговым центрам: ТЦ «Красная работница», ТЦ «Огонек», ТЦ «Норд», ТЦ «Виктория», ТЦ «Труд», Торговый дом на ул.Юматова г.Киржач и иным объектам. В отношении должностных и юридических лиц проверенных объектов вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ -   нарушение требований пожарной безопасности. Назначены штрафы.

# Кроме того, ООО «Лидер Про-Компани» подало в Киржачский районный суд жалобу на постановления заместителя начальника ОНД по Александровскому и Киржачскому районам, не согласившись с назначенной суммой штрафа в отношении юридического и должностного лиц своей организации, а также указывало на незаконность проведения проверки прокуратурой Киржачского района в отношении них. Решением Киржачского районного суда    постановления заместителя начальника ОНД по Александровскому и Киржачскому районам оставлены без изменения, жалобы – без удовлетворения. ООО «Лидер Про-Компани» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, юридическому лицу назначен штраф в размере 75000 рублей, должностному лицу в размере 6000 рублей.

Прокуратура Киржачского района